Uchwała Nr XXXVI/5/2006

Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie   Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jedlińsk .

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72

poz. 747 , zmiany z 2002 r. Nr  113 poz. 984 , z 2004 r. Nr 96 poz. 959 ,

Nr 173 poz. 1808 , z 2005 r. Nr 85 poz. 729 , Nr 130 poz. 1087 )

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje :

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA

# ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w    zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jedlińsk, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług

- Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- „ Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami ),

- „ Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

  - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

  - umowa o zaopatrzenie w wodę,

  - umowa o odprowadzanie ścieków,

- „ Odbiorca usług” należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

- „ Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku,  będący zakładem budżetowym Gminy Jedlińsk, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu spółka z o.o

-2-

e) wodomierz- przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji

wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

f) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt

19) ustawy,

g) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej

z własnych ujęć wody , zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

h) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i

odprowadzania ścieków określony w umowie.

§ 2

- Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu

o decyzje  Wójta Gminy Jedlińsk :

-Nr 10/2003  z dnia 30 czerwca 2003 r. –(dotyczy Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Jedlińsku ul. Ogrodowa 51 a )

-Nr 4/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. –(dotyczy Wodociągów Miejskich

w Radomiu sp. Z o.o. ul. Filtrowa 4   )

- Przedsiębiorstwo  świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnych Umów zawartych

z Odbiorcami.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczenia wody

i odprowadzania ścieków.

Poziom świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określają decyzje Wójta gminy Jedlińsk, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz pozwolenia wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

- Ilość dostarczonej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z

Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz

dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczonych ścieków wynikający

z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych

możliwości ich oczyszczenia.

-3-

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz. U. Nr 75 poz. 690,

z   późn. zm.).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo

wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu

Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu

realizacji obowiązków dostawców ścieków  oraz warunków wprowadzania

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr129, poz.1108,z późn.zm.).

5. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić ciągłość i niezawodność

dostawy wody oraz odprowadzania ścieków z/do eksploatowanych przez

Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i

jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania umownych

ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej.

7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta

Gminy Jedlińsk o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie

rzadziej niż raz w roku.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 6

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy

- Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za

-4-

dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych

Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

- Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków.

- W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w & 5 ust. 4.

- Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę jak i usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7

- Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

- Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie lub na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa  od Umowy.

- Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez Oświadczenie Przedsiębiorstwa.

- Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8

- Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

- Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

- Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umowy z osobami korzystającymi z lokali.

-5-

§ 9

- Przedsiębiorstwo określa w umowie  cykl rozliczeń obowiązujących Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

- Mogą obowiązywać różne  cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

- Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 10

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie  taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 11

W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Jedlińsk, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 12

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 13

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 14

1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek

o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwany dalej

-6-

„warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o

przyłączenie

  - Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować  osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

  - Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączenia nieruchomości,

- rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

- dane wykonawcy,

- datę i podpis wnioskodawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić

zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o

nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 15

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16

Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

- Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia powinny określać, m.in.:

- miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

i/ lub kanalizacyjnej ,

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków,

-7-

- dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych,

- termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17

- Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w §16, oraz uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia robót oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

- W przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowania przez składającego wniosek o przyłączenie może być zawarta Umowa z Urzędem Gminy Jedlińsk w porozumieniu z Przedsiębiorstwem. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 18

- Warunki przyłączenia, względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w warunkach, względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 19, określa Przedsiębiorstwo.

§ 19

- Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie w umowie o przyłączenie.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

- datę odbioru,

- przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowego, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

- rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

- skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

- adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

- mapę inwentaryzacyjną (geodezyjno-powykonawczą)

- podpisy członków komisji.

-8-

- Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

- Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy.

- W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany rozwoju, o których mowa powyżej, mogą oni wybudować urządzenia na własny koszt w porozumieniu z Urzędem Gminy i Przedsiębiorstwem. Umowa określi zasady finansowania i sposób rozliczenia kosztów budowy.

§ 21

- W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

- W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.

- Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmujące przyłączę stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

- W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy odprowadzającego ścieki miejscem rozdziału sieci i

odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

-9-

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 22

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 23

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie powyżej 6 godzin wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 24

W razie przerwy w dostawie wody przekraczające 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 25

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

§ 26

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności, gdy:

  - z powodu awarii sieci lub przyłącza nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania  ścieków,

  - dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie  dla życia, zdrowia lub środowiska.

- O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorcę, w sposób zwyczajowo przyjęty.

-10-

§ 27

- Jeżeli jakość ścieków dostarczanych do urządzeń kanalizacyjnych nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub umową  Przedsiębiorstwo może okresowo powstrzymać się od zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o którym mowa w ustawie, o ile pozwalają na to techniczne i technologiczne możliwości Przedsiębiorstwa.

- Odbiór ścieków w warunkach w ust. 1 może nastąpić za dodatkową opłatą określoną w taryfie i Umowie. Koszty kontroli jakości ścieków w tym okresie pokrywa Odbiorca.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 28

1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę jak

i usług odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i

nie  powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez

Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w

szczególności do:

a/ użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący

możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub

bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in.

cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody

lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b/ montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i

na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c/ użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący

zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d/ informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu

prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e/ wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z

przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w

warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z

Przedsiębiorstwem,

f/  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i

przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z

urządzeniem pomiarowym włącznie,

g/ podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia

Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania

-11-

urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i    przyłączy.

h/ udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i

instalacji zasilanych z tych ujęć , a także połączonych z siecią

własnych instalacji , w celu ustalenia ilości odprowadzanych ścieków,

a także jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki , że instalacje

Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług

świadczonych przez  Przedsiębiorstwo.

§ 29

1.Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń

pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed

uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także

prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są

zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na

przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5

godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we

własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 30

1.Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia

Przedsiębiorstwa o wszelkich:

  - stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

  - zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogę mieć wpływ na działanie sieci.

§ 31

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 32

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 33

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług.

§ 34

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej usługi, a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

-12-

§ 35

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

- Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

- przedmiot reklamacji,

- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

- numer i datę Umowy,

- podpis Odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

Odpowiedź winna zawierać:

- nazwę Przedsiębiorstwa

- powołanie podstawy prawnej,

- rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

- pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

- podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedzi na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.

Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności

może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

-13-

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36

- Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w zarządzie Przedsiębiorstwa dokonywany jest z hydrantów, oraz miejsc uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

- W przypadku zużycia wody do celów przeciwpożarowych z urządzeń wodociągowych, z których woda jest pobierana przez innych odbiorców usług, informację o ilości wody zużytej na te cele Komenda Straży

Pożarnej Przekazuje Przedsiębiorstwu i Gminie na zasadach określonych

w Umowie.

- Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe  stosując ceny ustalone w taryfie.

- Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne za każde pobranie wody z sieci .

- Zabezpieczenie potrzeb przeciwpożarowych na terenie nieruchomości,

należy do właściciela lub zarządcy na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 37

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 38

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

§ 39

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/3/2003 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

## Uzasadnienie

Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w 2005 r. ( Dz. U. Nr 85 poz. 729 )  spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w uchwalonym w 2003 r. Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków – uchwała Rady Gminy Jedlińsk nr V/3/2003 .

Zgodnie z ustawą  Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku i Wodociągi Miejskie w Radomiu  spółka z o. o przedłożyły Radzie Gminy REGULAMINY dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jedlińsk .

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, który po uchwaleniu obowiązywać będzie na terenie gminy .