Jedlińsk, dnia 25.04.2014r.

ZP.11.2014r.

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

w Jedlińsku” opublikowanym na portalu UZP

Nr 123848-2014 dnia 10.04.2014r.

Wyjaśnienie nr XVII do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 informujemy, że dokładności pomiarowe przepływomierzy z czujnikami Mag3100 oraz Mag5100W SA takie same i wynoszą odpowiednio:±0,2%±1mm/s dla elektroniki Mag6000 oraz ±0,4%±1mm/s dla elektroniki Mag5000.

Ponadto przepływomierze z czujnikami Mag5100W SA aktualnie produkowane i nie śą wycofywane z obiegu.

Dlatego tez prosimy o powtórne przeanalizowanie pytania i udzielenia zgody na zastosowanie czujnika Mag5100W, który jest typowym wykonaniem stosowanym w wielu aplikacjach wodno-ściekowych na terenie Polski.

Ponieważ obie podane w Państwa odpowiedzi informacje:

-o mniejszej dokładności przepływomierzy Mag5100W w stosunku do Mag3100 oraz

-o tym, że przepływomierze Mag5100Wprzestają być stosowane(wychodzą        z obiegu)

Są błędne, prosimy o podanie źródła przytoczonych informacji, tak abyśmy mogli skonfrontować posiadane przez Państwa informacje ze stanem faktycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający powtórnie przeanalizował pytanie odnośnie przepływomierzy MAG5100W i udziela następującej odpowiedzi na ww. pismo:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza innego niż zostało to określone w dokumentacji projektowej. Takimi zamiennikami mogą być np. przepływomierze elektromagnetyczne WaterMaster, posiadające atest OIML R49-1. Klasa dokładności tych przepływomierzy jest porównywalna z zaproponowanymi w dokumentacji projektowej.

- O różnicach parametrów przepływomierzy MAG3100 i MAG5100W Zamawiający uzyskał informacje z oficjalnego serwisu firmy SIEMENS. Wynika z niej, że dokładność przepływomierza MAG3100 została określona na 0.2% ±1 mm/s, natomiast dla MAG5100W 0.2% ±2.5 mm/s. Adresy stron ze specyfikacjami technicznymi tych produktów podajemy niżej:

http://www.automation.siemens.com/mcms/sensor-systems/en/process-instrumentation/flow-measurement/electromagnetic/pulsed-dc-meters/sensors/Pages/sitrans-f-m-mag-3100.aspx;

http://www.automation.siemens.com/mcms/sensor-systems/en/process-instrumentation/flow-measurement/electromagnetic/pulsed-dc-meters/sensors/Pages/sitrans-f-m-mag-5100-w-for-water-applications.aspx,

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierza MAG5100W.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Wójt

Wojciech Walczak